КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142203, Московская область, г. Серпухов, пл. Владимира Храброго, д.88, каб. 414

тел.: 39 62 65, e-mail:  ksp-serpreg@yandex.ru

АКТ___

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка   закупки   на соответствие цены контракта реальной стоимости выполненных работ по строительству подъезда и площадки с твердым покрытием к источнику наружного противопожарного водоснабжения – естественному водоему в дер. Всходы  администрацией    сельского   поселения Данковское»

| д. Всходы Серпуховского района |  | «20» сентября 2018 г. |
| --- | --- | --- |

Контрольное мероприятие проведено:

Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель Контрольно-счетной палаты Серпуховского муниципального района Московской области Пинской С.В.

Члены группы:

·	главный эксперт Контрольно-счетной палаты Серпуховского муниципального района Московской области Коновалова Е.А.;

·	главный эксперт Контрольно-счетной палаты Серпуховского муниципального района Московской области Чеченев А.Н.;

с привлечением следующих лиц:

·	негосударственного сертифицированного судебного эксперта Алейника И.М.;

·	директора МБУ «Речма» Данковского сельского поселения Серпуховского муниципального района Шугара Г.Г.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

- обращение прокуратуры г.о. Серпухов от 24.04.2018 №903ж-15 на имя председателя Контрольно-счетной палаты Серпуховского муниципального района Московской области.

Предмет контрольного мероприятия:

Соответствие цены контракта реальной стоимости выполненных работ по строительству подъезда и площадки с твердым покрытием к источнику наружного противопожарного водоснабжения – естественному водоему в дер. Всходы

Проверяемый период деятельности: 18 сентября 2017 года по 20 октября 2017 года.

Вопросы контрольного мероприятия:

1.	Соответствует ли объект, подъездная дорога и площадка с твердым покрытием к источнику наружного противопожарного водоснабжения,  по адресу, д. Всходы д. 2 Серпуховского муниципального района Московской области действующим на территории РФ требованиям к подобным объектам, в частности СП 8.12130.2009?

2.	Соответствует ли цена контракта №0848300055717000369 от 18.09.2017 реальной стоимости выполненных работ?

Информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное наименование: Администрация сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области.

Сокращенное наименование: Администрация сельского поселения Данковское.

Статус муниципального образования: сельское поселение.

Реквизиты объекта контрольного мероприятия:

Сельское поселение Данковское Серпуховского муниципального района Московской области образовано в 2006 году в ходе муниципальной реформы, в границах, установленных Законом Московской области от 28.02.2005 N 78/2005-ОЗ «О статусе и границах Серпуховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят постановлением Мособлдумы от 16.02.2005 N 9/129-П).

Свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований от  21.02.2006 г., регистрационный номер  RU50507301, свидетельство о государственной регистрации в едином государственном реестре -  серия 50 №003656856 от 12.12.2005 г., основной регистрационный номер 1055011115972, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия   50 № 003656857 от  12.12.2005 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Московской области, ИНН 5077018497/КПП 507701001.

Местонахождение: 142200 Российская Федерация, Московская область, Серпуховский район, д. Бутурлино. Телефон 8 (4967) 76-42-55.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за его финансово-хозяйственную деятельность:

Глава сельского поселения Данковское – Михайлин Николай Викторович.

Сведения о главном бухгалтере (бухгалтере) объекта контрольного мероприятия:

Главный бухгалтер Шаховская Ольга Владимировна.

Контрольные мероприятия по данному объекту ранее не проводились.

Контрольное мероприятие по адресу: д. Всходы д. 2 Серпуховского муниципального района Московской области проводилось первично 12 сентября 2018.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

По вопросу 1. Соответствует ли объект подъездная дорога и площадка с твердым покрытием к источнику наружного противопожарного водоснабжения по адресу, д. Всходы д. 2 Серпуховского муниципального района Московской области действующим на территории РФ требованиям к подобным объектам, в частности СП 8.12130.2009?

Ответ: Площадь основной площадки (без учета выполненной подъездной дороги) по площади составляет 38,89 кв.м. (длина 9,33 м, ширина 4,17 м), что не соответствует требованиям п.9.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения Требования пожарной безопасности». По пункту 9.4 «Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м для установки пожарных автомобилей в любое время года».

Следует отметить, что Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения Требования пожарной безопасности», не входит в утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», соответственно положения СП 8.13130.2009 являются рекомендательными.

По вопросу 2. Соответствует ли цена контракта №0848300055717000369 от 18.09.2017 реальной стоимости выполненных работ?

Ответ: Реальная стоимость выполненных работ (с учетом дополнительно выполненных объемов) в суммарном размере 179 291,5 руб. (с НДС) по муниципальному контракту №0848300055717000369 от 18.09.2017 администрации сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области на выполнение работ по устройству подъездной дороги и площадки под заправку водой пожарных машин в д. Всходы д.2 сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области (строительству подъезда и площадки с твердым покрытием к источнику наружного противопожарного водоснабжения – естественному водоему в д. Всходы с ООО «СТРОЙРЕМОНТ» (ИНН: 5032227518) не соответствует цене контракта в сумме 206 765,5 руб. (с НДС).

Присутствующие в Акте о приемке выполненных работ от 20.10.2017 не выполненные работы по укреплению откосов бетоном (с сопутствующими работами) на сумму 54 394,0 руб. (с НДС) не компенсируются стоимостью дополнительно выполненных объемов работ, связанных с увеличением площадей бетонного покрытия основной площадки и подъездной дороги.

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Серпуховского муниципального района Московской области  выдано представление №11 Главе Сельского поселения Данковского Серпуховского муниципального района

Приложения:

1.	Заключение специалиста от 12.09.2018 №180821.

Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель КСП СМР МО	 					С.В. Пинская

Члены группы:

Главный эксперт КСП СМР МО 					А.Н. Чеченев

Главный эксперт КСП СМР МО						Е.А. Коновалова

Экземпляр акта получил:

| Глава Сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района | В.А. Туреев |
| --- | --- |
| должность | личная подпись инициалы, фамилия |